申請項目に○

様式第6号（第7条関係）

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー 給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備ヒートポンプ冷暖房機 火花を生ずる設備・放電加工機

| ○○年○○月○○日 根室市消防署長 殿 届出者 住所 根室市〇〇町〇丁目〇番地 (電話〇〇-〇〇〇〇番) 消防商事株式会社 氏名 代表取締役 消 防 一 郎 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火 対象 物 | 所在地 |  | 根室市〇〇町〇丁目〇〇番地 電話〇〇-〇〇〇〇番 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 消防商事株式会社 |  |  |  |  |  |  | 主要用途 |  | 事務所 |  |
| 設置 場所 | 用途 |  | ボイラー室 |  |  | 床面積 |  | ５０㎡ |  | 消防用設備等又は特殊消防用設備等 |  |  | 粉末消火器 |
|  | 構造 |  | ＲＣ造 |  |  | 階層 |  | 1階 |  |  |  |  |  |
| 届 出 設 備 | 設備の種類 |  |  |  |  |  | 温水ボイラー |  |  |  |  |  |  |
|  | 着工（予定）年月日 |  |  |  |  |  | ○年○月○日 |  |  | 竣工（予定）年月日 |  |  | ○年○月○日 |
|  | 設備の 概要 |  |  | 屋外灯油タンクより配管にて燃料を供給し、温水ボイラーで建物の 暖房に使用する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用す る燃料 ・熱源・ 加工液 |  |  | 種 類 |  |  |  |  |  |  | 使 用 量 |  |  |
|  |  |  |  | 第２石油類（灯油） |  |  |  |  |  |  | ○○ℓ／ｈ |  |  |
|  | 安全装置 |  |  | 過熱防止装置、耐震安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取扱責任者の職氏名 |  |  |  |  | 機械室主任 消 防 太 郎 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事施行者 |  | 住所 |  |  | 根室市〇〇町〇丁目〇〇番地 電話〇〇-〇〇〇〇番 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 |  |  | 消防設備株式会社 代表取締役 防 災 次 郎 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受 付 欄 |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ 経 過 欄 |  |  |  |  |

設置（変更）届出書

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　階層欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」と記入すること。

４　設備の種類欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用厨房設備等と記入

すること。

５　設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。

６　※印の欄は、記入しないこと。

７　当該設備の設計図書を添付すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　対象建物の位置図（地図等）を添付すること。

※　届出設備本体と壁体等との離隔距離を記載したものを添付すること。