消　防　計　画

第１章　　総　　　則

（目　的）

第１条　この計画は　　　　　の防火管理業務について必要な事項を定め火災

等の災害の予防及び人命安全確保並びに被害の極限防止を図ることを目的とする。

（消防計画の適用範囲）

第２条　この計画は　　　　　　　　　　に勤務し又は出入りするすべての者

に適用するものとする。

（防火管理者の権限と業務）

第３条　防火管理者は　　　　　　　　　とし、この計画についての一切の権限

を有し次の業務を行うものとする。

- 消防計画の検討及び変更。

- 避難、消火及び通報訓練の計画とその実施。

- 建物等の自主点検検査及び消防用設備等の点検の実施とその指導監督。

- 火気の使用又は取扱いに関する指導監督。

- 収容人員の把握と安全管理。

- 管理権限者に対する助言及び報告。

- その他防火管理上必要な業務。

（消防機関への報告及び連絡）

- 防火管理者は、次の業務について消防機関への報告、届出及び連絡を行

うものとする。

- 消防計画の提出（改正の都度）。

- 建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続き。

- 消防用設備等の点検結果の報告。

- 自衛消防訓練時における事前通報及び指導の要請。

- その他防火管理について必要な事項。

－１－

第２章　予防管理対策

（予防管理組織）

- 日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに火元責任

者並びに建物、火気使用器具等及び消防用設備等の点検検査を行う自主点検検査員を別

表２のとおり指定する。

（火元責任者の業務）

第６条　火元責任者は、次の業務を行うものとする。

- 担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備等の日常の維持管理。

- 担当区域内の消防用設備等の維持管理。

- 地震時における火気使用設備器具の出火防止措置。

- 防火管理者の補佐。

（点検員及び自主点検検査員の業務）

第７条　点検員及び自主点検検査員は次の業務を行うものとする。

- 点検員は、消防用設備等について別に定める点検票に基づき点検を実施し、その結

果を防火管理者に報告するものとする。

- 自主点検検査員は、建物、火気使用設備器具、電気設備及び危険物施設等について

別に定める検査票に基づき検査を実施し、その結果を防火管理者に報告するものとする。

（自主点検検査及び消防用設備の点検時期）

- 自主点検検査及び消防用設備の点検時期は別表１のとおりとする。

（自主点検検査及び消防用設備の点検結果の記録及び報告）

第９条　防火管理者は、点検及び自主点検検査の結果を「防火対象物等維持台帳」に記録

するとともに、消防用設備等の点検結果については、年に１回根室市消防長に報告しな

ければならない。

－２－

第３章　火災予防措置

（防火管理者への連絡事項）

第10条　次に掲げる事項を行おうとする者は、事前に防火管理者に連絡し、防火管理上必

要な指示を受けなければならない。

- 指定場所以外で臨時に火気を使用するとき。

- 各種火気使用設備器具を設置又は変更するとき。

- 改装、模様替え等を行うとき。

- その他の防火管理上必要な事項。

（従業員の遵守事項）

第11条　　　　　　　　　　　に勤務するすべての者は、日常業務を通じて各種災害を防

止するため、次の事項を遵守しなければならない。

- 避難階段、通路、ロビー及びホール等には、避難上支障となる物品を置かないこと。

- 消防用設備等の周辺には、装飾等をせずその機能を阻害しないこと。

- 火災を発見した場合は、消防機関（１１９）に通報するとともに防火管理者に連絡

し、災害時の活動計画に定める任務分担により、適切な行動をとること。

(4)　喫煙は、指定した場所で行うこと。

（火気使用時の遵守事項）

第12条　火気等を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

- 厨房内は、常に整理整頓しておくこと。

- 火気使用設備器具は、使用前、使用後必ず点検を行い安全を確認すること。

- 工事を行う者は、火気管理について防火管理者の指示を受けること。

- 終業時には吸い殻等を指定場所に集めること。

－３－

第４章　自衛消防活動対策

（自衛消防の組織と任務分担）

第13条　　　　　　　　　　の自衛消防組織として　　　　　　　　　　　　を自衛消

防隊長とし、次の任務分担により自衛消防隊を別表３のとおり指定する。

| 係 別 | 任 務 内 容 |
| --- | --- |
| 隊 長 | - 自衛消防隊の各係員に対し、指揮、命令を行うとともに消防隊 と密接な連けいを図る。 ○ 避難状況のは握を行う。 |
| 指 揮 係 | ○ 隊長を補佐し指示、命令の伝達にあたる。 |
| 通報連絡係 | - 消防機関に対する通報及び確認を行う。 - 出火の報知及び消防隊への情報の提供にあたる。 |
| 消 火 器 | ○ 消火器具を使い消火作業にあたる。 |
| 避難誘導係 | - 非常口等を開放し避難誘導にあたる。 - 避難器具の設定、操作にあたる。 |

（避難経路図等）

第14条　自衛消防隊長は、人命安全を確保するため消防設備等の設置位置及び屋外へ通じ

る避難経路を明示した避難経路図を作成し、従業員すべてに周知徹底しなければならな

い。

－４－

第５章　震災対策

（震災予防措置）

第15条　防火管理者及び火元責任者は、地震時の災害を予防するため第２章に基づく各施

設器具の点検検査に合わせて、次の事項を行うこと。

(1)　建物、建物に付随する施設物（看板、窓枠、外壁等）及び陳列物件の倒壊、転倒、

落下の有無の検査。

(2)　火気使用設備器具の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料等の自動停止装置等に

ついての作動状況の検査。

(3)　危険物施設における危険物品等の転倒、落下等の有無の検査。

（地震後の安全措置）

第16条　各火元責任者は、地震後、建物、火気使用設備器具等の点検、検査を行い、防火

管理者に報告し、その安全を確認後使用を開始すること。

（震災に備えての準備品）

第17条　震災に備えて次の品目を常に持ち出せるよう準備しておくものとする。

(1)　医薬品

(2)　携帯ラジオ

(3)　非常食（２～３日分）

(4)　飲料水

(5)　その他必要なもの

（地震時の活動）

第18条　地震時の活動は、第４章によるほか、次の措置を行う。

(1)　火災が発生した場合は、全力をあげて消火にあたる。

(2)　防火管理者は、被害状況を　　　　　　　放送等により全従業員に把握させるとと

もに必要な事項を指示すること。又関係防災機関（消防署、市役所等）からの情報を

積極的に収集すること。

－５－

(3)　広域避難場所は　　　　　　　　　とし、集結場所は　　　　　　　　　　とする。

(4)　広域避難場所への避難開始は、防災機関の避難命令又は自衛消防隊長の命令により

行う。

第６章　防災教育及び訓練

（防災教育の実施時期及びその内容）

第19条　防火管理者は、次により防災教育を行うものとする。

| 実施日及び内容 対 象 者 | 実 施 月 日 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 全 従 業 員 | 月 日 | (1) 消防計画の周知徹底。 (2) 火災予防上の遵守事項。 (3) 従業員各自の任務及び責任の周知徹底。 (4) 震災対策に関する基本的事項。 (5) その他火災予防上必要な事項。 |
|  | 月 日 |  |
|  | 月 日 |  |
|  | 月 日 |  |
| 新 入 社 員 | その都度 |  |

（訓練の実施時期及びその内容）

第20条　防火管理者は、次により訓練を実施するものとする。

| 訓 練 種 別 |  | 実 施 月 日 | 訓 練 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部分訓練 | 避難訓練 | 月 日 | 避難誘導要領及び避難器具の設定要領の習熟を図る。 |
|  |  | 月 日 |  |
|  | 消火訓練 | 月 日 | 消火器具の取扱要領の習熟を図り、初期消火訓練を行う。 |
|  |  | 月 日 |  |
|  | 通報訓練 | 月 日 | 消防機関（１１９）への通報要領及び火災発生時の連絡体制の習熟を図る。 |
|  |  | 月 日 |  |
| 総 合 訓 練 |  | 月 日 | 避難、消火、通報の訓練を連携して実施し、必要と認める場合は消防機関への指導を要請すること。 |
|  |  | 月 日 |  |

－６－

（訓練の実施報告）

第21条　防火管理者は、自衛消防訓練を実施する場合は別添え「消防訓練実施計画報告書」によりあらかじめ根室市消防本部に通報するものとする。

付　則

この計画は、　　　　年　　月　　日から実施する。

－７－

別　表　１

| 自 主 検 査 | 区 分 実施者 及び実施日 | 建 築 物 |  | 火気設備 器 具 |  | 電気設備 器 具 |  | 危険物施設 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検査実施日 | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  |  |
|  |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  |  |
|  |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  |  |
|  | 検査担当者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消 防 用 設 備 の 点 検 | 月日及び区分 設備の区分 |  | 外観点検 |  | 機能点検 |  | 総合点検 |  | 作動点検 |  |
|  | 消 火 器 具 |  | 月 日 |  | 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 月 日 |  | 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 消 火 設 備 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  |  |  |
|  |  |  | 月 日 |  | 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 警報設備・器具 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  |  |  |
|  |  |  | 月 日 |  | 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 避 難 器 具 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  |  |  |
|  |  |  | 月 日 |  | 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 誘導灯・誘導標識 |  | 月 日 |  | 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 月 日 |  | 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 配 線 |  |  |  |  |  | 月 日 |  |  |  |
|  | その他の設備 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  |
|  |  |  | 月 日 |  | 月 日 |  |  |  | 月 日 |  |
|  | 点 検 担 当 者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

－８－

別　表　２　　　　　　　　火災予防管理組織編成表

| 防 火 管 理 者 | 担 当 区 域 | 火 元 責 任 者 |
| --- | --- | --- |
|  | 自主点検検査別 | 担 当 者 |
|  | 建 物 等 |  |
|  | 火気使用設備器具 |  |
|  | 危 険 物 施 設 |  |
|  | 消 火 器 |  |
|  | 警 報 設 備 |  |
|  | 避 難 器 具 |  |
|  | 誘導灯、誘導標識 |  |
| 別 表 ３ | 自衛消防隊編成表 |  |
| 自 衛 消 防 隊 長 | 係 名 | 氏 名 |
|  | 指 揮 係 |  |
|  | 通 報 連 絡 係 |  |
|  | 消 火 係 |  |
|  | 避 難 誘 導 係 |  |

－９－