様式第18号（第7条関係）

少量危険物　　貯　　蔵

届  出  書

指定可燃物　　取　　扱

| ○○年○○月○○日 根室市消防署長 殿 届出者 住所根室市〇〇町〇丁目〇番地(電話〇〇-〇〇〇〇番) 消防商事株式会社 氏名 代表取締役 消 防 一 郎 |
| --- |
| 貯蔵又は取扱いの場所 | 所在地 | 根室市〇〇町〇丁目〇〇番地 |
|  | 名称 | 消防商事株式会社 |
| 類 ・品名及び 類、品名及び最大数量 | 類 | 品 名 | 最大貯蔵数量 | １日最大取扱数量 |
|  | 第４類 | 灯油 | ４３６ℓ | ２０ℓ |
| 貯蔵又は取扱方法の概要 | ４９０ℓ鋼板製タンクに灯油を貯蔵し、埋設銅パイプ（８Φ）で、１階事務室内の暖房機へ供給。 |
| 貯蔵又は取扱場所の位置、構造及び設備の概要 | タンクを建物西側を設置し、脚部をコンクリート基盤にアンカーボルトで固定。 |
| 消防用設備等又は特殊消防用設備等の概要 | 粉末消火器 ○本 |
| 貯蔵又は取扱いの開始予定期日又は期間 | ○○年○○月○○日 |
| そ の 他必要な事項 | 標識、掲示板有 |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考 １　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入

すること。

３　※印の欄は、記入しないこと。

４　貯蔵又は取扱いの場所の見取図を添付すること。

※　対象建物の位置図（地図等）を添付すること。

# Text boxes

申請項目に○